Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, επισυνάπτουμε τα υποδείγματα των Παραρτημάτων της Διακήρυξης σε επεξεργάσιμη μορφή.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

# Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

| ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ |
| --- | --- | --- |
|  | ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: | ΣΑΕ 071/9 |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 24.000 € (χωρίς ΦΠΑ) |

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της επιχείρησης ή της Ένωσης ή Κοινοπραξίας επιχειρήσεων …………………..…….....……

……………………………………………………………..……………………………..……..………

………………………..…………………………………..…………………………………..…………

……………………………………………………………..…………………..……….....……………

με έδρα τ……………………………οδός …………….………..………………………. αριθμ…..

Τ.Κ. ………………Τηλ. …………………….Fax……………………E-mail………………

Προς: Την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ»

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης για την ανάθεση της σύμβασης της επικεφαλίδας, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα Οικονομική Προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της σύμβασης με το ακόλουθο ποσοστό ενιαίας έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της Προμήθειας

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ.......................................................*   επί τοις εκατό (Αριθμητικά ......%)

Με εφαρμογή του παραπάνω προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του Προϋπολογισμού της Προμήθειας προκύπτει το ποσό των .............................................................................................. ευρώ (..................€).

* ΘΕΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

(ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) , ..........................................

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ:____________________

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

# Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης

προσωπικής κατάστασης

###### Στη Διακήρυξη του διαγωνισμού για την

«Προμήθεια Συστημάτων Δειγματοληπτών Υδάτων»

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού της ως άνω σύμβασης

Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση …………………………………..........……….

………………………….., κάτοικος……………………………………., κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας/ Διαβατηρίου με τον αριθμό……………………………, που εκδόθηκε  από   …………………………….., στις …………………………………

Προσφέρων στο διαγωνισμό ή νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή του νομικού προσώπου με την επωνυμία …………………………………………………….............…………

…………………………………………………………………………………………............………

δηλώνω, έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, τα ακόλουθα:

Α. Δεν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 16.1.2 της Διακήρυξης, καταδικαστεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για:

1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.

3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

4. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

5. Υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία, με τελεσίδικη απόφαση, σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου, (ή εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ).

Β. Δεν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) υπό πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση .

Γ. Δεν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)6 διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο.

Δ. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)6 εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή /και σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας.

Ε. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)6 εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλω σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή /και σύμφωνα με το ισχύον στην Ελλάδα νομοθετικό πλαίσιο.

ΣΤ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της σύμβασης και ότι θα αποκλεισθώ του διαγωνισμού, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των πιστοποιητικών της παρούσας δήλωσης, που εκδίδονται από αρμόδιες Αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι καλύπτονται όλες τις προϋποθέσεις μη αποκλεισμού.

(Τόπος – Ημερομηνία)

……………

………………….

Ο δηλών

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

# Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης

(Τεχνικής  Επαγγελματικής Ικανότητας)

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Για την

Προμήθεια Συστημάτων Δειγματοληπτών Υδάτων

Τα προσφερόμενα συστήματα δειγματοληπτών υδάτων (υλικό, λογισμικό)  θα  τηρούν πλήρως τις παρακάτω ελάχιστες τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΙΝΑΚΑΣ Α. : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

| Απαιτήσεις | Απαίτηση / Υποχρεωτικά | ΝΑΙ / ΟΧΙ | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- |
| Γενικές Απαιτήσεις |
| Κατ’ ελάχιστο, κατάλληλος για σταθερή παρακολούθηση των επιπέδων ρύπανσης σε όμβρια νερά απορροών, σε λεκάνες απορροών και σε υδάτινους αποδέκτες, και για παρακολούθηση των εισροών και εκροών στις Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές (κατ’ ελάχιστο) |
| - Είναι κατασκευασμένος από πλαστικό ABS για αντοχή στην έκθεση και στην κακομεταχείριση. | ΝΑΙ |  |  |
| - Τροφοδοτείται μέσω 12 VDC (επαναφορτιζόμενη μπαταρία). | ΝΑΙ |  |  |
| - Διαθέτει έξοδο SDI-12 | ΝΑΙ |  |  |
| - Έχει βάρος χωρίς την μπαταρία που δεν θα ξεπερνάει τα 40kg | ΝΑΙ |  |  |
| - Παρέχει προειδοποίηση όταν πρέπει να γίνει αντικατάσταση του σωλήνα της αντλίας | ΝΑΙ |  |  |
| - Έχει σωλήνα αντλίας που θα έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον για 1.000.000 μετρήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| - Έχει ελεγκτή που το βάρος του δεν θα ξεπερνάει τα 10 kg |  |  |  |
| - Έχει ελεγκτή που η θερμοκρασία λειτουργίας του θα κυμαίνεται από 0 έως 450C | ΝΑΙ |  |  |
| - Έχει ελεγκτής ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει προστασία IP67 | ΝΑΙ |  |  |
| - Διαθέτει μνήμη 512KB | ΝΑΙ |  |  |
| - Διαθέτει μανομετρικό αντλίας τουλάχιστον 8m | ΝΑΙ |  |  |
| - Συνοδεύεται από τουλάχιστον 12 μπουκάλια από πολυπροπυλένιο χωρητικότητας 900-1000ml, με καπάκια, δυο δακτυλίους συγκράτησης, μεταφορέα για το δοχείο και αντάπτορα | ΝΑΙ |  |  |
| - Διαθέτει γραμμή αναρρόφησης από βινύλιο με τον πρότυπο σταθμισμένο διηθητήρα πολυπροπυλένιου με μήκος πάνω 5 μέτρα | ΝΑΙ |  |  |
| - Συνοδεύεται από αισθητήρα ενεργοποίησης βάση στάθμης | ΝΑΙ |  |  |
| - Συνοδεύεται από προστατευτικό κλωβό από αλλεπάλληλες πλαστικές πλάκες | ΝΑΙ |  |  |
| - Συνοδεύεται από συσκευή τηλεμετρίας με τα βασικά μετεωρολογικά στοιχεία αποτελούμενη από: | ΝΑΙ |  |  |
| (i) Καταγραφικό ( data blogger): | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει οθόνη ένδειξης | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει πάνω από 5 κανάλια πολλαπλών λειτουργιών τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν είσοδοι και σαν έξοδοι | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει ενσωματωμένο πληκτρολόγιο βασικών λειτουργιών | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει οθόνη LCD | ΝΑΙ |  |  |
| Μπορεί να μετρήσει απευθείας τάση, ρεύμα, συχνότητα και συμβάντα, χωρίς την χρήση εξωτερικών αντιστάσεων ή άλλων μονάδων | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει δύο πόρτες RS-232 | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει GRPS modem | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει εσωτερική μνήμη τύπου FLASH χωρητικότητας 2 MB | ΝΑΙ |  |  |
| (ii) Αισθητήρα ύψους βροχής: | ΝΑΙ |  |  |
| Έχει επιφάνεια συλλογής 200 cm2 | ΝΑΙ |  |  |
| Έχει ανάλυση 0.2 mm | ΝΑΙ |  |  |
| (iii) Αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα: | ΝΑΙ |  |  |
| Είναι τύπου PT 100 | ΝΑΙ |  |  |
| Έχει εύρος μέτρησης -20 °C έως + 50 °C | ΝΑΙ |  |  |
| - Συνοδεύεται από λογισμικό καταγραφικoύ (1 άδεια λειτουργίας), με τις κάτωθι δυνατότητες: | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει προγραμματιζόμενο επίπεδο τάσης εισόδου 0-125 m V , ή 0-2.5 V | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει προγραμματιζόμενο εύρος εισόδου ρεύματος 0-5 m A ή 0-50 m A | ΝΑΙ |  |  |
| Η κάθε είσοδος μπορεί να προγραμματιστεί ανεξάρτητα για σήματα TTL | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει μία είσοδο απαριθμητή (για βροχόμετρα) | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει προστασία υπερτάσεων σε όλα τα κανάλια εισόδου / εξόδου | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει ανεξάρτητο προγραμματισμό slope και offset για κάθε κανάλι | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει συχνότητα μέτρησης 1 Hz | ΝΑΙ |  |  |
| - Συνοδεύεται από λογισμικό τηλεμετρίας (1 άδεια λειτουργίας) με τις κάτωθι δυνατότητες: | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει συχνότητα δειγματοληψίας από 1 λεπτό έως τουλάχιστον 48 ώρες. | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει τουλάχιστον 5 προγράμματα δειγματοληψίας | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει δυνατότητα λήψης και αποθήκευσης τουλάχιστον 12 χωριστών δειγμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| - Συνοδεύεται από καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ (1τεμάχιο) τύπου RS-232 μέσω του οποίου γίνετε η επικοινωνία ή εναλλακτικά μέσω κινητής τηλεφωνίας. | ΝΑΙ |  |  |
| - Παρελκόμενα: Τα παραδοτέα της Προμήθειας συνοδεύονται από πλήρες πακέτα παρελκομένων που απαιτούνται για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία των δειγματοληπτών υδάτων (μπαταρίες για τη λειτουργία τουλάχιστον ενός έτους, κατάλληλες βάσεις, βίδες, παξιμάδια κ.λ.π.). | ΝΑΙ |  |  |
| - Τα συστήματα συνοδεύονται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης, τεχνικά φυλλάδια, και τις τυχόν εγγυήσεις καλής λειτουργίας από τους Κατασκευαστές. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Υπηρεσίες |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας για χρονικό διάστημα 1 έτους από την παραλαβή των υλικών του αντικειμένου προμήθειας. Μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα (Περίοδος Εγγύησης καλής λειτουργίας) ο Προμηθευτής οφείλει να επισκευάσει ή αντικαταστήσει οποιοδήποτε υλικό σταματήσει να λειτουργεί ικανοποιητικά, δηλαδή δεν ανταποκρίνεται στην χρήση, λειτουργία και αποτελέσματα για τα οποία προορίζεται σύμφωνα με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. | ΝΑΙ |  |  |

(Τόπος – Ημερομηνία)

Σφραγίδα – Υπογραφή

Νομίμου Εκπροσώπου

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

# Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής

# Συμμετοχής

σε διαγωνισμό

Αθήνα …………………..

Π ρ ο ς………………………………………………………………………………

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού ………………………………… , υπέρ της  …………… …………………… …………………… ……………… …… ……………………………………………………………………………………. για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της …………………., ή της μετ΄αυτήν νέας ημερομηνίας σε περίπτωση αναβολής, για την ανάδειξη Αναδόχου για …………………………………………………………………………………………  σύμφωνα με τη σχετική Διακήρυξή σας.

Η εγγύηση καλύπτει μόνον τις υποχρεώσεις του υπερού η εγγύηση που απορρέουν από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό, καθ’ όλο τον χρόνο της ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο πάγιο τέλος χαρτοσήμου, που ισχύει κάθε φορά.

Η παρούσα εγγύησή μας εκδίδεται βάσει του Π.Δ. 394/96 ΦΕΚ266/4.12.96 και ισχύει αποκλειστικά και μόνο μέχρι ………………………..  (ή ……… ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών)  μετά την πάροδο της οποίας και εφόσον στο μεταξύ δεν μας κοινοποιήσετε νομίμως με Δικαστικό Επιμελητή δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόμεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή μας αυτή.

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

Με τιμή

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

# Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής

# Καλής Εκτέλεσης

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜ. …………..		        ΕΥΡΩ …………….……..

Αθήνα …………………..

Π ρ ο ς

Ε Δ Ρ Α: ………………………..

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του / της …………… …………………… …………………… ……………… …… ……..…  μέχρι το ποσό των ………………………….ΕΥΡΩ 1

Στο ποσόν αυτό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας, για την καλή εκτέλεση της Προμήθειας και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου εγγυόμαστε, και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη σύμβαση …...…………………………………………..

……………...........................................................................................................

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο έχουμε εγγυηθεί μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα το καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση ή ένσταση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς και μετά την επιστροφή σε μας της παρούσας.

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταμείου μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου και σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν αναφέρεται τούτο στη Διακήρυξη.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ.

Με τιμή

# Footnotes

Τίθεται το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του δηλούντος.

Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης.

Εξουσιοδοτημένος από τα διοικούντα όργανα του νομικού προσώπου, σε περίπτωση που συμμετέχει διαγωνισμό εταιρεία, είτε ως μεμονωμένος υποψήφιος είτε ως μέλος Ένωσης ή Κοινοπραξίας.

Διαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται.

Διαγράφεται η φράση που δεν αρμόζει στην περίπτωση.

Διαγράφονται στις περιπτώσεις Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ οι φράσεις που δεν αρμόζουν στην περίπτωση

Η λέξη εκκαθάριση διαγράφεται όταν ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο.

Αναγράφεται το όνομα της Αναθέτουσας Αρχής / και της αρχής ή υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό.

Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του Προϋπολογισμού της Προμήθειας.

Αναγράφεται το όνομα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο) του υποψηφίου φυσικού προσώπου, ή η πλήρης επωνυμία του υποψηφίου νομικού προσώπου (εταιρείας) ή αναλόγως τα στοιχεία (ονοματεπώνυμα-πατρώνυμα των μελών Ένωσης – φυσικών προσώπων, ή οι πλήρεις επωνυμίες των μελών νομικών προσώπων) Ένωσης ή Κοινοπραξίας, όπως αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής.

Αναγράφεται η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.

Αναγράφεται ο τίτλος της σύμβασης όπως αναφέρεται στην Διακήρυξη.

Αναγράφεται η διάρκεια ισχύος που αναφέρει η Διακήρυξη ή η αντίστοιχη ημερομηνία, μπορεί όμως και να έχει αόριστη διάρκεια η εγγυητική επιστολή, δηλαδή να μην υπάρχει χρόνος λήξης της ισχύος της.

Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της συμβατικής αμοιβής (χωρίς Φ.Π.Α.).

Αναγράφεται ο εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύμβαση Προμήθειας.

Αναγράφεται το όνομα του αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας η ονομασία όλου του ανάδοχου σχήματος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της σύμβασης.

Αναγράφεται ο τίτλος της σύμβασης Προμήθειας όπως αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης.