ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για  την «Προμήθεια Υλικών και παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο – συντήρηση και επισκευή συστημάτων πυρανίχνευσης – κατάσβεσης CO2 και έλεγχο – συντήρηση – αναγόμωση των πυροσβεστήρων της Εγνατία Οδός Α.Ε» Κωδ. Αναφοράς 5665

Προϋπολογισμού 8.000€

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

### Της επιχείρησης ή της Ένωσης ή Κοινοπραξίας επιχειρήσεων …………………..…….....……......................................................

……………………………………………………………..……………………………..……..………...........................................................................

………………………..…………………………………..……………………………..…………................................................................................

……………………………………………………………..…………………..……….....……………........................................................................... με έδρα τ……………………………..........................................οδός............................................................................................. ..........…………….………..………αριθμ…..Τ.Κ.………………Τηλ.…………………….Fax……………………email….........................................

### Προς: Την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ»

### Αφού έλαβα γνώση του τεύχους της Διακήρυξης και των παρατημάτων της του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης του τίτλου, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσής αυτής, υποβάλλω την παρούσα Οικονομική Προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της και αναλαμβάνω την εκτέλεση της σύμβασης στο σύνολό της.

### ΟΜΑΔΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (1) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (2) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (3)=(1)*(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Έλεγχος πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης 6 κιλών | 70 |  |  |
| 2 | Έλεγχος πυροσβεστήρων οροφής ξηράς σκόνης 12 κιλών | 4 |  |  |
| 3 | Έλεγχος πυροσβεστήρων CO2 6 κιλών | 28 |  |  |
| 4 | Έλεγχος πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης 2 κιλών | 28 |  |  |
| 5 | Αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης 6 κιλών | 70 |  |  |
| 6 | Αναγόμωση πυροσβεστήρων οροφής ξηράς σκόνης 12 κιλών | 4 |  |  |
| 7 | Αναγόμωση πυροσβεστήρων CO2 6 κιλών | 28 |  |  |
| 8 | Αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης 2 κιλών | 28 |  |  |
| 9 | Υδραυλική δοκιμή Πυροσβεστήρα CO2 6 κιλών + γέμισμα | 28 |  |  |
| 10 | Ετήσια συντήρηση των 14 συστημάτων ολικής κατάκλισης CO2 (γίνεται δυο φορές το έτος, μία ανα εξάμηνο) | 14 |  |  |
| 11 | Τριμηνιαία συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης (διεξάγεται μία ανα τρίμηνο στα 18 συστήματα ) | 4 |  |  |
| 12 | Ετήσια συνδρομή καρτοκινητών συστημάτων προειδοποίησης- πυρανίχνευσης | 2 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) |  |

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1: ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:......................................................................................................... ....................................................................................................................................................................

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το ποσό της προσφοράς για την Ομάδα 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει το προϋπολογισμό των 5.000 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ 2: ΥΛΙΚΑ

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (4) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (5) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (6)=(4)*(5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aνιχνευτές ιονισμού | 2 |  |  |
| 2 | Aνιχνευτές θερμικοί | 2 |  |  |
| 3 | Φαροσειρήνα | 1 |  |  |
| 4 | Πίνακας πυρανίχνευσης δύο ζωνών | 1 |  |  |
| 5 | Μπουτόν ενεργοποίησης κατάσβεσης | 1 |  |  |
| 6 | Μπουτόν ακύρωσης κατάσβεσης (μανιτάρι) | 1 |  |  |
| 7 | Ενδεικτική λυχνία μπουτόν ακύρωσης κατάσβεσης | 2 |  |  |
| 8 | Αυτόματος Τηλεφωνητής συστήματος Πυρανίχνευσης | 2 |  |  |
| 9 | Φωτιστικό ενδείξεως STOP GAS | 2 |  |  |
| 10 | Πυροσβεστήρας ΞΣ 6 κιλών | 2 |  |  |
| 11 | Πυροσβεστήρας οροφής ΞΣ 12 κιλών | 2 |  |  |
| 12 | Πυροσβεστήρας CO2 6 κιλών | 2 |  |  |
| 13 | Μπαταρίες πίνακα πυρανίχνευσης | 64 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) |  |

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2: ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:......................................................................................................... ....................................................................................................................................................................

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το ποσό της προσφοράς για την Ομάδα 2 δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό των 3.000 ευρώ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τις ΟΜΑΔΕΣ 1 &2 (χωρίς Φ.Π.Α):

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: ....................................................................

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:.............................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................

Σημειώσεις:

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται το όφελος, τα ειδικά, γενικά έξοδα, κ.λ.π. του Προμηθευτή και κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει από την Διακήρυξη  του διαγωνισμού και το Παράρτημα Ι αυτής.

(ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ),..........................................................................................

Υπογραφή

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Ονοματεπώνυμο

ΣΦΡΑΓΙΔΑ+ΥΠΟΓΡΑΦΗ